СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ

МБОУ «СОШ №11»

| Дата проверки | Цель проверки | Основание проверки | Вид проверки | Результат проверки | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.08.2022г. | Соблюдение требований в области пожарной безопасности | Решение начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старооскольскому городскому округу | Внеплановая проверка | Акт инспекционного визита № 30 от 05.08.2022г. Нарушений в области пожарной безопасности не выявлено |  |
| 17.05.2022г.- 30.05.2022г. | Соблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области Решение №885 от 12.05.2022г., КНМ 31220041000100/ 2022038376 | Плановая выездная проверка | Акт проверки № 885 от 30.05.2022 г. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований | Информация об исполнении Предписания выявленных нарушений санитарных правил № 362 от 31.05.2022 г. |
| 23.03.2022г. | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи | Решение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области №283 от 24.02.2022г. | Плановая выездная проверка | Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения №62 от 21.03.2022г. | Приняты меры по устранению выявленных нарушений Ответ на представление исх. №202 от 29.03.2022г. |
| 28.10.2021г. | Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных-правовых актов, содержащих нормы трудового права | Приказ начальника управления образования Старооскольского городского округа №1244 от 18.10.2021г. | Плановая документарная проверка | Акт проверки №20 от 29.10.2021г. Нарушений не выявлено |  |
| 02.08.2021г. | Соблюдение требований по инженерно-технической укреплённости объекта | ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» | Плановая проверка | Акт обследования состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта от 02.08.2021г. | Объекту присвоена третья категория опасности |
| 22.04.21г. | Достоверность и полнота предоставления страхователем сведений индивидуального (персонифицированного) учёта | УПФР в г. Старом Осколе Белгородской области Решение от 20.04.2021г. | Плановая выездная проверка | Акт проверки сведений индивидуального (персонифицированного) учета, представленных страхователем №2021-002-65 от 22.04.2021г. Нарушений не выявлено |  |
| 08.02.2021г.- 16.02.2021г. | Соблюдение обязательных требований законодательства | Распоряжение заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы №9 от 03.02.2021г. | Плановая выездная проверка | Акт проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области №9 от 03.02.2021г. Нарушений не выявлено |  |
| 04.02.2020 г., 19.02.2020 г. | Соблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области № 80 от 20.01.2020 г. | Плановая выездная проверка | Акт проверки № 80 от 28.02.2020 г. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил | Информация об исполнении Предписания выявленных нарушений санитарных правил № 13/80 от 28.02.2020 г. |
| 10.02.2020 г.-14.02.2020 г. | Соблюдение обязательных требований безопасности в электроэнергетике, при эксплуатации электрических установок и сетей. Выполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.01.2020 г. № 15 | Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки от 03.12.2019 г. № 265 | Внеплановая выездная проверка | Не заведены на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство паспорта; не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, нет знака установленного образца на щите, установленного в мастерской. | Информация об исполнении Предписания выявленных нарушений требований энергетической безопасности № РП-22194-о от 14.03.2020 г. |
| 06.03.2019 г. | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся | Информация в ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе № 14/531 – 19 от 22.02.2019 г. | Внеплановая проверка | Не промаркированы ёмкости с рабочим раствором для обработки поверхностей; нарушение требований хранения столовых приборов. | Информация об исполнении Представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 52/01.03.2019 от 06.03.2019г. |
| 15.01.2019 г., 21.01.2019 г. | Выполнение плана проведения плановых проверок на 2019 | Распоряжение заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. старый Оскол и Старооскольского района № 1 от 09.01.2019 г. | Плановая выездная проверка | Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. | - |
| 29.06.2018 г. | Соблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области №683 от 17.05.2018 г. | Плановая выездная проверка оздоровительного летнего лагеря с дневным пребыванием | Акт проверки № 71/683 от 29.06.2018 г. Предписание об устранении выявленных нарушений | Информация об исполнении предписания от 28.08.2018 г. № 487 |